## Slide 2: Bestimmung von Hydroxymethylfurfural (HMF) in Honig mittels Photometrie

## Slide 3: Inhalt
Definition und Funktionsweise
Aufbauarten
Anwendungsmöglichkeiten
Vor- und Nachteile

## Slide 4: Was ist Honig?
Bestandteile:
Glucose und Fructose je ca. 40%
Saccharose, Maltose und Melezitose bis zu 20%
Enzyme (Invertase, Amylase, Glucoseoxidase)
HMF
Aminosäure Prolin
Organische Säuren
Wasser
Vitamine, Hormone und Mineralstoffe
 Die Matrixbestandteile können die Messung stören.
Amseisensäure
Zitronensäure

## Slide 5: Entstehung von HMF

## Slide 6: Bedeutung von HMF
Lethale Dosis für Ratten: 3100mg/kg  nicht toxisch
Direkte krebserzeugende Wirkung  nicht bestätigt
Krebsvorbeugende Wirkung  nicht bestätigt
Krebserzeugende Wirkung der Abbauprodukte  wird untersucht

## Slide 7: HMF-Grenzwerte
 | Tropenhonig | Deutscher Honig | Echter deutscher Honig | Nierdrig enzymatischer Honig
Dt. Honigverordnung | 80mg/kg | 40mg/kg |  | 
Dt. Imkerbund |  |  | 15mg/kg | 5mg/kg
Deutscher Honig mit >40mg/kg HMF  Industrie- oder Backhonig

## Slide 8: Nachweismöglichkeiten
FIEHscher Nachweis
Direktmessung bei 282nm
GC / HPLC
Merck-Schnelltest
WINKLER

## Slide 9: Bestimmung von HMF nach WINKLER

## Slide 10: Das Spektralphotometer

## Slide 11: Durchführung und Matrixabtrennung

## Slide 12: Auswertung
Kalibriergerade
Festfaktor
Wiederfindungsrate
Standardaddition

## Slide 13: Kalibriergerade
Chart: Abhängigkeit der Extinktion von der Massenkonzentration in mg/L
| 1.0040000000000002 | 3.0320000000000005 | 5.0200000000000005 | 10.040000000000001 | 30.32 | 60.64
 | 0.04 | 0.1353 | 0.1687 | 0.3214 | 0.9453 | 1.8987

## Slide 14: Festfaktor

## Slide 15: Ergebnisse
Diagramm der ersten 6 Proben kalt Vergleich Festfaktor und Kalibrierung
Diagramm alle Proben kalt und warm über Festfaktor

## Slide 16: Wiederfindungsrate

## Slide 17: Standardaddition
Chart: 
| 0 | 47.9 | 73.099999999999994 | -27.103448275862071
Abhängigkeit der Extinktion vom Massenanteil in mg/kg | 0.1529 | 0.4479 | 0.5734 | 0

## Slide 18: Fazit

## Slide 19: Dankeschön!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Haben Sie noch Fragen?

## Slide 20: Quellen
http://carbomer.com/news/wp-content/uploads/2015/01/Glucose-and-Fructose.jpg - Fruktose Glukosebild
http://hauptstadtbienen.de/wp-content/uploads/2015/02/honeybee-solo.jpg - Biene Titel
http://www.amicella.de/typo3temp/pics/CSP_0934355_Honig_300_e852e90ecd.jpg - Honig Titel
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/Structural_formula_of_Hydroxymethylfurfural.svg/221px-Structural_formula_of_Hydroxymethylfurfural.svg.png - HMF Grafik Titel
https://outnow.ch/Media/Movies/Bilder/2007/BeeMovie/characters.p/01.jpg - BeeMovie ende
http://de.wikipedia.org/wiki/Ameisens%C3%A4ure#/media/File:Formic_acid.svg – Amseisensäure
http://de.wikipedia.org/wiki/Citronens%C3%A4ure#/media/File:Zitronens%C3%A4ure_-_Citric_acid.svg - Zitronensäure